# Samodzielny Publiczny                                                    Stalowa Wola dnia 06.12.2017

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kwiatkowskiego 2

37-450 Stalowa Wola

SP ZOZ/ZP/ 135 / 17

Odpowiedz na pytanie do Zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę  odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 2, w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści  Zapytania ofertowego  niniejszym przekazujemy treść zapytania i odpowiedz.

W związku z ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert jw. uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania do pakietu F:

- poz. 1: Czy Zamawiający mógłby podać przewidywaną ilość oznaczeń oraz kontroli, jakie zamierza wykonać na analizatorze, ponieważ oryginalne paki odczynnikowe mają objętość 960mL? Nie jest możliwe określenie ilości oryginalnych paków na podstawie wielkości opakowania i wymaganej ilości paków z formularza cenowego.

- poz. 2: Czy Zamawiający dopuści oryginalny płyn do mycia codziennego w zestawach o objętości 90ml w ilości 4 sztuki? Oryginalny pojedynczy zestaw płynu do mycia wystarcza na 24 tygodnie.

Odpowiedz: Modyfikujemy wielkość opakowań:

W  poz. 1 „Zestaw odczynników Na/K/Cl” – szacunkowa wielkość 2 x 960 ml= 1920 ml

W poz.2 „ Płyn do mycia codziennego” – szacunkowa wielkość 2 x 90 ml = 180 ml

Do wiadomości;
uczestnicy postępowania