Stalowa Wola 01.12.2017r.

SP ZOZ/ZP/128 /2017

Zaproszenie do składania ofert

1. Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kwiatkowskiego 2

37-450 Stalowa Wola

Tel/fax:( 0 15 ) 842 10 17 lub 813 54 64

Strona  internetowa:www.bip.e-spzoz.eu

Email: jbaranska@e-spzoz.eu

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 30.000 euro, działając w oparciu o art.71 ustawy Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.                       z 2017r.,poz.459 ) w związku z art. 44 ustawy o finansach publicznych z dnia  30 czerwca 2005 r. ( t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 459 );.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego ma się odbywać  na koszt i ryzyko Dostawcy, na podstawie zamówień złożonych telefonicznie, faxem lub pisemnie.

Dostawy  winny nastąpić w terminie 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, do godziny 14:00.

Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania tj:

dostarczane wyroby winny być pakowane i oznaczone zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r.  o wyrobach medycznych( t.j.,Dz.U.z 2017r.,poz. 2017).

W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z w/w ustawą, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (Załącznik Nr 4), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości  zamawianych materiałów w  stosunku do ilości wymienionej w Załączniku Nr 2, i zamawiania ilości zgodnej z rzeczywistymi potrzebami.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety. Każdy Pakiet stanowi odrębne zamówienia. Wykonawcy mogą składać oferty na wybrane  pakiety lub na całość zamówienia.

Ilości oraz asortyment opisany w Załącznikach nr 2

- Pakiet A- Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny

- Pakiet B- Odczynniki do aparatu Accent 200 – Biochemia

- Pakiet C – Odczynniki do badan lateksowych i inne

- Pakiet D – koagulologia- aparat Coag 4 D

- Pakiet E- Odczynniki do aparatu Mindray BC 300 +

- Pakiet F – Odczynniki  do aparatu Easy Elektrolytes

- Pakiet G- Odczynniki do aparatu Urometer 720

Jeżeli Wykonawca nie posiada opakowań zgodnych z ilościami podanymi w Zapytaniu ofertowym winien przeliczyć ilość opakowań w taki sposób, aby zgadzała się z ilością zamawianą    ( zaokrąglić do pełnego opakowania w górę ).

4. Równoważność materiałów

W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie producenta materiału lub przez wskazanie nazwy lub znaku towarowego, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie produktu równoważnego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane  produkty  spełniają wymagania Zamawiającego.

Zaoferowane produkty muszą posiadać co najmniej 12 miesięczną przydatność do  użytku.

5. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia od 01.01.2018 do  30.06.2019r. ( 18 miesięcy )

6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Pani Elżbieta Kulpa – Z-ca  Kierownika Medycznego Laboratorium Analitycznego                     tel.15 813 55 51

Pani Janina Barańska  – Specjalista ds. zamówień publicznych tel. ( 15)  813 54 64

7. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawierać:

- wypełniony Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1.

- wypełniony Formularz Oferty, stanowiącym załącznik nr 2.

- oświadczenie oferenta- załącznik nr 3

- parafowany wzór umowy – załącznik nr 4

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej

Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim. Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w ofercie winny być parafowane wraz z datą przez osobę (osoby) podpisujące oferty.

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność,

z napisem „Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.

8. Termin związania ofertą

Bieg związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

9. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                    w Stalowej Woli ul.Kwiatkowskiego 2, do dnia 8.12. 2016r.do godz.10.00,w pokoju 2 a

W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

10. Kryterium oraz sposób oceny ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę

11. Warunki dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie ,możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.

Załączniki:

1. Formularz cenowy - załącznik nr 1

2. Formularz oferty – załącznik nr 2

3. Oświadczenie – załącznik nr 3

4. Projekt umowy - załącznik nr 4

Załącznik nr 1 do  Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące Wykonawcy :

Nazwa ..........................................................................................................................................

Siedziba ........................................................................................................................................

Nr telefonu /faksu .........................................................................................................................

Nr NIP ..........................................................................................................................................

Nr REGON ..................................................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kwiatkowskiego 2 , 37-450 Stalowa Wola  Nr NIP : 865-20-75-301

Zobowiązania Wykonawcy

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do siedziby Zamawiającego

Pakiet „A”

Cena netto .......................................................................................................

podatek VAT ........................................................................................................

cena brutto .....................................................................................................

wyliczona na podstawie formularza cenowego

Pakiet „B”

Cena netto .......................................................................................................

podatek VAT ........................................................................................................

cena brutto .....................................................................................................

wyliczona na podstawie formularza cenowego

Pakiet „C”

Cena netto .......................................................................................................

podatek VAT ........................................................................................................

cena brutto .....................................................................................................

wyliczona na podstawie formularza cenowego

Pakiet „D”

Cena netto .......................................................................................................

podatek VAT ........................................................................................................

cena brutto .....................................................................................................

wyliczona na podstawie formularza cenowego

Pakiet „E”

Cena netto .......................................................................................................

podatek VAT ........................................................................................................

cena brutto .....................................................................................................

wyliczona na podstawie formularza cenowego

Pakiet „F”

Cena netto .......................................................................................................

podatek VAT ........................................................................................................

cena brutto .....................................................................................................

wyliczona na podstawie formularza cenowego

Pakiet „G”

Cena netto .......................................................................................................

podatek VAT ........................................................................................................

cena brutto .....................................................................................................

(Słownie ....................................................................................................................................)

wyliczona na podstawie formularza cenowego

2. Oświadczam/y , że  :

2.1. Cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający  w przypadku wyboru niniejszej oferty .

2.2. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

2.3.W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

2.4. Jesteśmy związani z ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert.

2.5. Akceptujemy termin realizacji zamówienia

2.6. Podana w ofercie cena nie ulegnie zmianie ( z wyjątkiem podatku VAT w przypadku jego ustawowej zmiany)

Na potwierdzenie spełnienia wymagań oferty załączam  :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

inne informacje wykonawcy  :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

____________________

Miejscowość. data

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania - j. miary | Ilość opak. | Cena jednost. netto | Cena netto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do OB z rurkami ze znakiem kontroli jakości dopuszczającej produkt do obrotu i spełniających normy GUM dotyczące wyrobu. Probówka z czarnym korkiem, rurka o wysokiej przezroczystości z kontrastującą z krwią zieloną podziałką. | Op = 200 szt. | 46 |  |  |  |  |  |
| 2 | Barwnik Giemsy | Litr | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Barwnik May - Grünwalda | Litr | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki na czas protrombinowy cytrynianem 3,2 % poj.1,8 ml | Op = 500 szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Paski dwuparametrowe do moczu glukoza, ketony | Op = 50 szt. | 33 |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki z EDTA o poj. 1 ml | Op = 500 szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki z EDTA mikro z rurkami | Op = 50 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Pisaki do szkła | szt. | 54 |  |  |  |  |  |
| 9 | Szkiełka podstawowe nieszlifowane | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Szkiełka nakrywkowe 20 mm x 20 mm | 1x10x100 | 25 |  |  |  |  |  |
| 11 | Końcówki do pipet do 200 mikrolitrów- żółte | Op = 1000 szt. | 27 |  |  |  |  |  |
| 12 | Końcówki do pipet do 1000 mikrolitrów - niebieskie | Op = 500 szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kuweta makro o poj.4,5 ml | Op = 100 szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kuweta mikro o poj. 2 ml | Op = 100 szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 15 | Pipeta sterylna poj. 5 ml Pasteura | Op = 300 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Statyw do OB plastikowy | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Sporal „ A” | Op = 10 szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 18 | Pipeta automatyczna (ogólna ) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Nakłuwacz igłowy 2,4 mm | Op = 200 szt. | 22 |  |  |  |  |  |
| 20 | Probówki PS 4 ml | Op = 500 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 21 | Probówki PS 11 ml | Op = 200 szt. | 225 |  |  |  |  |  |
| 22 | Probówki do wymazów sterylne | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 23 | Pojemniki sterylne na mocz | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 24 | Pojemniki na kał z łopatką | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 25 | Granulat do separacji surowicy z polipropylenu | kg. | 9 |  |  |  |  |  |
| 26 | Pojemniki na mocz z okrągłym wieczkiem poj.100 ml | szt. | 4500 |  |  |  |  |  |
| 27 | Nalepki identyfikacyjne na probówki | Op = 200 szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 28 | Probówki Eppendorf bez korka | Op = 1000 szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 29 | Probówka 1,5 ml Eppendorf z korkiem | Op = 1000 szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 30 | Probówki 1 ml z NaF | Op = 500 szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 31 | Odczynnik Extona | Op = 500 ml. | 12 |  |  |  |  |  |
| 32 | Odczynnik McWilliama | Op = 500 ml. | 7 |  |  |  |  |  |
| 33 | Korek zatyczkowy do probówek 7 mm | Op = 200 szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 34 | Szczoteczki 16 mm z wachlarzykiem | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem wartość: |  |  |  |  |

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń | Max. wielkość opakowania jednostk. | Cena netto 1 oznaczenia | Cena netto opakowania | Ilość opakowań | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cholesterol +Standard met. Enz. Z esterazą i oksydazą | 9 750 | 750 ml |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Cholesterol HDL met.bezpośrednia | 8 250 | 120 ml |  |  | 35 |  |  |  |
| 3 | Trójglicerydy met. z oksydazą glicerofosfor/POD | 8 250 | 150 ml |  |  | 18 |  |  |  |
| 4 | Mocznik met. z ureazą/GLDH | 2 250 | 75 ml |  |  | 12 |  |  |  |
| 5 | Kreatynina met.enzymatyczna | 4 950 | 150 ml |  |  | 23 |  |  |  |
| 6 | Bilirubina całkowita met. Z wanadanem sodu- zakres liniowości do min. 40 mg/dl | 1 500 | 150 ml |  |  | 6 |  |  |  |
| 7 | CRP liniowość do min 30 mg/dl | 2 250 | 75 ml |  |  | 33 |  |  |  |
| 8 | Białko całkowite + met. biuretowa | 90 | 75 ml |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Kwas moczowy met enz.z urykazą/POD | 1 800 | 150 ml |  |  | 11 |  |  |  |
| 10 | Żelazo z ferrozyną | 450 | 75 ml |  |  | 8 |  |  |  |
| 11 | Fosfataza zasadowa z buforem AMP | 2 000 | 50 ml |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | ASAT IFCC | 3 000 | 150 ml |  |  | 15 |  |  |  |
| 13 | ALAT IFCC | 3 450 | 150 ml |  |  | 15 |  |  |  |
| 14 | GGTP met. z gamma-glutamylo-karboxynitroanilidem | 825 | 75 ml |  |  | 12 |  |  |  |
| 15 | Amylaza CNPG3 | 600 | 75 ml |  |  | 9 |  |  |  |
| 16 | Wapń met. z Arsenazo | 150 | 75 ml |  |  | 8 |  |  |  |
| 17 | Magnez met. z błękitem ksylidylu | 480 | 75 ml |  |  | 15 |  |  |  |
| 18 | Surowica kontrolna ludzka N (zawierąca wszystkie wymienione metody oraz chlorki, sód,potas jonoselektywne) | 8 | 8 ml |  |  | 9 |  |  |  |
| 19 | Surowica kontrolna ludzka P (zawierająca wszystkie wymienione metody oraz chlorki i sód jonoselektywne) | 8 | 8 ml |  |  | 9 |  |  |  |
| 20 | Glukoza met. oksydazowa | 15 000 | 300 ml |  |  | 30 |  |  |  |
| 21 | Albumina met. z zielenią bromokrezolową | 75 | 75 ml |  |  | 2 |  |  |  |
| 22 | Kuwety reakcyjne | 6000 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 23 | Kubeczki próbkowe | 1 800 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 24 | Uszczelniacz tłoka strzykawki reagentowej | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Filtr wodny | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 26 | Multicalibrator poziom 1 | 7, 5 | 8 ml |  |  | 3 |  |  |  |
| 27 | Multicalibrator poziom 2 | 7, 5 | 8 ml |  |  | 3 |  |  |  |
| 28 | Alkaliczny Roztwór Płuczący |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 29 | Kwaśny Roztwór Płuczący |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 30 | HDL Kalibrator |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 31 | CRP Kalibrator |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Razem wartość : |  |  |  |
|  | Wymagane materiały kontrolne z zapewnieniem bezpłatnej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej . |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne z dostępem do programu opracowań statystycznych wyników kontrolnych zawierającym co najmniej: |  |  |  |
|  | 1.Analizę metody wraz z wyliczeniem SD,CV,TE, błędów znormalizowanych precyzji i dokładności oraz wykreśleniem karty OPS znormalizowanej, |  |
|  | 2.Analizę okresu roboczego z wykonaniem co najmniej krzywej Lewey-Jenningsa i krzywej dokładności, |  |  |  |  |
|  | 3.Analizę porównawczą z innymi użytkownikami takich samych materiałów kontrolnych i wyliczenie błędu dokładności w stosunku do średniej grupowej, |  |
|  | 4Bezpośredni dostęp do opracowań przez Internet, przeliczenia dostępne natychmiast po przesłaniu danych, |  |  |  |  |
|  | 5.Analiza prowadzona na danych skumulowanych, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Wprowadzane jednostki analityczne tradycyjne zgodnie z dotychczas stosowanymi w laboratorium ( dowolny wybór ), |  |  |  |
|  | 7.Obsługa programu w języku polskim. PAKIET C – odczynniki do badań lateksowe i inne L.p. Przedmiot zamówienia Wielkość opakowania Ilość opakowań Cena netto 1 oznaczenia/testu Cena netto opakowania Wartość netto Wartość brutto Producent / nr katalogowy 1 Latex Rose- Waalera + kontrole Op = 100 ozn. 8 2 Latex RF + kontrole Op = 100 ozn. 9 3 Latex ASO + kontrole Op = 100 ozn. 3 4 Krew utajona w kale ,bez diety Test 90 5 Test syfilis paskowy Test 450 6 Test kasetkowy Giardia lamblia Test 75 Razem wartość: L.p. Przedmiot zamówienia Wielkość opakowania Ilość Cena jednostkowa netto 1 ml. Cena netto opakowania Wartość netto Wartość brutto Producent / nr katalogowy 1 I. Zestaw do oznaczania PT tromboplastyna z wapniem 10 x 10 ml. lub 10 x 5 ml. 1500 ml.( 10 op) 2 II. Zestaw do oznaczania APTT 4 x 10 ml. lub 12 x 2 ml. 75 ml.( 3 op.) 3 III. Osocze kontrolne - osocze normalne z wyznaczonymi wartościami do PT,APTT, Fibrynogenu. Stabilność kontroli po rozpuszczeniu min. 8 h w temp. 2-8 º C, możliwość mrożenia. Wartości materiału kontrolnego wyznaczone przez producenta na aparat COAG 4D 10 x 5 ml. 75 4 IV. Osocze kontrolne - osocze patologiczne z wyznaczonymi wartościami do PT,APTT, Fibrynogenu. Stabilność kontroli po rozpuszczeniu min. 8 h w temp. 2-8 º C, możliwość mrożenia. Wartości materiału kontrolnego wyznaczone przez producenta na aparat COAG 4D 10 x 5 ml. 75 5 Kuwety reakcyjne 7 000 Razem wartość: Wymagane materiały kontrolne z zapewnieniem bezpłatnej kontroli zewnątrz laboratoryjnej. Materiały kontrolne z dostępem do programu opracowań statystycznych wyników kontrolnych zawierającym co najmniej: 1.Analizę metody wraz z wyliczeniem SD,CV,TE, błędów znormalizowanych precyzji i dokładności oraz wykreśleniem karty OPS znormalizowanej, 2.Analizę okresu roboczego z wykonaniem co najmniej krzywej Lewey-Jenningsa i krzywej dokładności, 3.Analizę porównawczą z innymi użytkownikami takich samych materiałów kontrolnych i wyliczenie błędu dokładności w stosunku do średniej grupowej, 4Bezpośredni dostęp do opracowań przez Internet, przeliczenia dostępne natychmiast po przesłaniu danych, 5.Analiza prowadzona na danych skumulowanych, 6.Wprowadzane jednostki analityczne tradycyjne zgodnie z dotychczas stosowanymi w laboratorium ( dowolny wybór ), 7.Obsługa programu w języku polskim. PAKIET E – odczynniki do aparatu Mindray BC 300+ L.p. Przedmiot zamówienia Wilekość opakowania Ilość Cena jednostkowa netto 1 ml. Cena netto opakowania Wartość netto Wartość brutto Producent / nr katalogowy 1 CFL Lyse 750 ml. 30 2 Diluent 30 litrów 42 3 Cleaning 30 litrów 15 4 Probe Cleanser 26 ml. 24 5 E-Z Cleanser 150 ml. 9 6 Krew kontrolna L 5 ml. 6 7 Krew kontrolna N 5 ml. 12 8 Krew kontrolna H 5 ml. 6 Razem wartość : Wymagane materiały kontrolne z zapewnieniem bezpłatnej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej . Materiały kontrolne z dostępem do programu opracowań statystycznych wyników kontrolnych zawierającym co najmniej: 1.Analizę metody wraz z wyliczeniem SD,CV,TE, błędów znormalizowanych precyzji i dokładności oraz wykreśleniem karty OPS znormalizowanej, 2.Analizę okresu roboczego z wykonaniem co najmniej krzywej Lewey-Jenningsa i krzywej dokładności, 3.Analizę porównawczą z innymi użytkownikami takich samych materiałów kontrolnych i wyliczenie błędu dokładności w stosunku do średniej grupowej, 4.Bezpośredni dostęp do opracowań przez Internet, przeliczenia dostępne natychmiast po przesłaniu danych, 5.Analiza prowadzona na danych skumulowanych, 6.Wprowadzane jednostki analityczne tradycyjne zgodnie z dotychczas stosowanymi w laboratorium ( dowolny wybór ), 7.Obsługa programu w języku polskim. PAKIET F – odczynniki do aparatu EasyElectrolytes L.p. Przedmiot zamówienia Wilekość opakowania Ilość Cena jednostkowa netto Cena netto opakowania Wartość netto Wartość brutto Producent / nr katalogowy 1 Zestaw odczynników Na/K/CL 1 440 ml. 8 2 Płyn do mycia codziennego 150 ml. 5 3 Elektroda Na szt. 2 4 Elektroda K szt. 2 5 Elektroda Cl szt. 2 6 Elektroda referencyjna szt. 2 7 Wężyk pompy szt. 3 8 Surowice 2 – poziomy 3 x 10 ml. 2 Razem wartość: Wymagane materiały kontrolne z zapewnieniem bezpłatnej kontroli zewnątrz laboratoryjnej . Materiały kontrolne z dostępem do programu opracowań statystycznych wyników kontrolnych zawierającym co najmniej: 1.Analizę metody wraz z wyliczeniem SD,CV,TE, błędów znormalizowanych precyzji i dokładności oraz wykreśleniem karty OPS znormalizowanej, 2.Analizę okresu roboczego z wykonaniem co najmniej krzywej Lewey-Jenningsa i krzywej dokładności, 3.Analizę porównawczą z innymi użytkownikami takich samych materiałów kontrolnych i wyliczenie błędu dokładności w stosunku do średniej grupowej, 4Bezpośredni dostęp do opracowań przez Internet, przeliczenia dostępne natychmiast po przesłaniu danych, 5.Analiza prowadzona na danych skumulowanych, 6.Wprowadzane jednostki analityczne tradycyjne zgodnie z dotychczas stosowanymi w laboratorium ( dowolny wybór ), 7.Obsługa programu w języku polskim. PAKIET G – odczynniki do aparatu UROMETER 720 L.p. Przedmiot zamówienia Wielkość opakowania Ilość Cena jednostkowa netto %VAT Wartość netto Wartość brutto Producent / nr katalogowy 1 Paski 10-parametrowe 100 szt. 210 Razem wartość : Materiały kontrolne z dostępem do programu opracowań statystycznych wyników kontrolnych zawierającym co najmniej: Wprowadzane wyniki: w jednostkach jakościowych (np. ++, +, -) lub poprzez podanie przedziału wyrażonego w jednostkach tradycyjnych lub SI zgodne z dotychczas stosowanymi w laboratorium (dowolny wybór) Analizę metody wraz z wyliczeniem: przedziału ufności, dominanty, stopy procesu, Analizę okresu roboczego ustalającą akceptacje wyniku na podstawie przynależności do wyliczonego przedziału ufności Analizę porównawczą z innymi użytkownikami takich samych materiałów kontrolnych oraz wyliczenie błędu obciążenia w stosunku do średniej dominanty grupowej Analiza nieprecyzyjności Bezpośredni dostęp do opracowań przez internet, przeliczenia dostępne natychmiast po przesłaniu danych Analiza prowadzona na danych skumulowanych Obsługa programu w języku polskim |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Ja (nazwisko i imię) ……………………………………………………………………………

Reprezentując firmę (nazwa firmy) ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, iż:

Zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy  o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. ,poz 211 )

Ponadto oświadczamy, że jesteśmy w posiadaniu aktualnych dokumentów dopuszczających zaoferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania oraz udostępnimy je na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.

Miejscowość, data …………………………………

………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego

U M O W A     ( Projekt )

zawarta w dniu .......2017 r. pomiędzy :  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 37-450 Stalowa Wola, ul.Kwiatkowskiego 2

reprezentowanym przez : Wojciecha Korkowskiego  -   Dyrektora Zakładu

zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym",

a

...............................................................................................................................................................

reprezentowana przez: .............................................................................................................................

zwaną  w dalszej części umowy ”Wykonawcą”

§ 1

1.Na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca  zobowiązuje się

sprzedać  Zamawiającemu  ................................... szczegółowo   opisane  w Pakiecie ........  załącznik do oferty, zwane w dalszej części  umowy „odczynnikami”.

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta w związku z wyborem oferty  w formie zapytania ofertowego  na  dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

§ 2

1. Dostawa odczynników będzie następowała każdorazowo  na podstawie  zamówienia Zamawiającego  określającego ilość i rodzaj zamawianego towaru.

2. Zamówienia mogą być składane Wykonawcy pisemnie lub fax-em.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione odczynniki do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Dostawy pilne będą realizowane do 72 godzin od złożenia zamówienia.

4. Dostawa towaru do miejsca przeznaczenia będzie dokonywana własnym  staraniem Wykonawcy,  od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14.oo . Koszty związane z ich dostawą do miejsca przeznaczenia obciążają Wykonawcę.

5. Do każdej dostarczonej partii towaru Wykonawca dołączy fakturę VAT określającą nazwę, ceny jednostkowe dostarczonych towarów.

6. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany ilości asortymentu, w zależności od potrzeb, w obrębie ustalonej łącznej wartości zamówienia. Dokonanie powyższej zmiany nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Ceny zakupu tych artykułów ustalone będą według cennika Wykonawcy obowiązującego w dniu zakupu towaru.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru , niż podana w Pakietach ....  oraz dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi będącymi przedmiotem niniejszej umowy. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie uprawniony do  innych roszczeń względem Zamawiającego niż żądania zapłaty za odczynniki już dostarczone  Zamawiającemu.

§ 3

1.Ceny jednostkowe odczynników stanowiących przedmiot umowy określa Pakiet/y  ...........stanowiące załącznik do oferty.  Ceny jednostkowe odczynników nie ulegają zmianie przez okres trwania umowy z wyjątkiem zmiany  stawki podatku  VAT .

2. W przypadku zmiany stawek podatku VAT  w trakcie trwania umowy ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub ustawy.

3. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy należną cenę stanowiącą iloczyn ceny netto i ilości zamówionego  towaru  powiększoną o stawkę VAT  w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę  faktury VAT.

4. Należna cena  będzie płatne przez Zamawiającego  na rachunek bankowy, wskazany na fakturze.

§ 4

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone odczynniki będą posiadały cechy jakościowe określone w obowiązujących przepisach prawa oraz wynikające z ich właściwości i przeznaczenia, a także będą prawidłowo opakowane i oznakowane i posiadać co najmniej 12- miesięcy  okres ważności i przydatności do użytkowania (stosowania) od daty dostawy ( z wyjątkiem kontroli hematologicznych )  oraz posiadają wymagane prawem dokumenty dopuszczające go do obrotu. Dokumenty te zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania.

2. Zamawiający  jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić  Wykonawcę (reklamacje) o dostawach odczynników nie spełniających warunków jakościowych określonych w umowie oraz o brakach ilościowych  dostarczonych towarów.

3. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 4 dni od zgłoszenia i w terminie                     5- dni roboczych od daty uznania reklamacji dostarczyć Zamawiającemu w miejsce odczynnika wadliwego odczynnik odpowiadający wymaganiom określonym w umowie oraz odczynniki  brakujące.

§ 5

1. W przypadku zwłoki w dostawie zamówionych lub reklamowanych odczynników Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień  zwłoki.

2. Zamawiający  może dochodzić od Wykonawcy  odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary  umownej

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości ceny ofertowej netto w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2018 do dnia 30.06.2019r.

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

4. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie. Okres wypowiedzenia wynosi dwa miesiące i upływa ze skutkiem prawnym na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

5. Strony ustalają, że niniejsza umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego, gdy:

a/ wykonawca utraci zezwolenie na obrót przedmiotem zamówienia

b/ w przypadku co najmniej trzykrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego w artykule 2 ust. 3

c/ w przypadku co najmniej trzykrotnego dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem pod względem jakościowym bądź ilościowym

d/ w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę  na pisemne wezwanie Zamawiającego , dokumentów dopuszczających do obrotu oferowany przedmiot zamówienia zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych

§ 7

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą stron w formie pisemnej

pod rygorem  nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:

a/ nastąpiła zmiana danych stron umowy

b/ obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy

c/ w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie przy udzieleniu zamówień publicznych treść umów będzie zmieniała się stosownie do wprowadzanych rozwiązań prawnych

d/ w przypadku zmiany nazwy produktu, sposobu konfekcjonowania

e/ w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania z obrotu zaoferowanego towaru w celu zapewnienia ciągłości dostaw, Zamawiający dopuszcza dostarczenie towaru dopuszczonego do obrotu i stosowania o właściwościach, parametrach zgodnych z zamówieniem Zamawiającego pod warunkiem zachowania ceny nie wyższej niż zagwarantowana w umowie

f/ w przypadku zmiany wielkości opakowania albo ilości sztuk w opakowaniu- nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu

§ 8

1.W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

2. Oferta  stanowi integralną część umowy.

3. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

4. Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

5. Umowa została sporządzona w dwóch   jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                   Zamawiający

# Text boxes

pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego

PAKIET B – odczynniki do aparatu Accent 200 – biochemia

| ałąćzZa PAKIET A – odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny | laboratoryjny |
| --- | --- |

PAKIET D – koagulogia – aparat Coag 4D