SP ZOZ/ZP/74 /16                                                                                                          Stalowa Wola 13.09.2016r.

Odpowiedz na zapytania

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Dostawa błon i odczynników Rtg”.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 2, w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie  niniejszym przekazujemy treść zapytań i odpowiedzi.

Pozycja 7-8

Prosimy o dopuszczenie filmu gęstości maksymalnej ≤ 4,0

Odpowiedz: zamawiający  nie dopuszcza  zmiany parametrów techniczno-jkościowych

zamówienia

Prosimy o dopuszczenie filmu o kontraście średnim ≤ 3,6

Odpowiedz: zamawiający  nie dopuszcza  zmiany parametrów techniczno-jkościowych

zamówienia

Pakiet 1, pozycje 7-8 – Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie błon mammograficznych posiadających dwie warstwy emulsji światłoczułej po jednej warstwie z każdej strony błony

Odpowiedz: zamawiający  nie dopuszcza  zmiany parametrów techniczno-jkościowych

zamówienia

Pakiet 1. Pozycje 1-6 –Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie filmu o gęstości maksymalnej ≤ 2,85. Filmy o gęstości pow.3,3 nie są obecnie dostępne na terenie RP.

Odpowiedz: zamawiający  nie dopuszcza  zmiany parametrów techniczno-jkościowych

zamówienia

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie filmu o kontraście średnim ≤ 2,85. Filmy o gęstości pow. 3.04 nie sa obecnie dostępne na terenie RP.

Odpowiedz: zamawiający  nie dopuszcza  zmiany parametrów techniczno-jkościowych

zamówienia

Do wiadomości :

wszyscy uczestnicy

Z poważaniem